## стр.1
Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организацией и их соответствии установленным требованиям
1)_Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | 2.48
2)_Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0
3)_Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | 0
4)_Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 22353
а)_мутность | 2606
б)_цветность | 2486
в)_хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 17 256/17 256
г)_общие колиформные бактерии | 2486
д)_термотолерантные колиформные бактерии | 2486
5)_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 616
а)_мутность | 123
б)_цветность | 0
в)_хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 353/12 395
г)_общие колиформные бактерии | 136
д)_термотолерантные колиформные бактерии | 136
6)_Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100%
7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 10
Комментарии: 1. п.4 отражает количество проб воды, отобранных из источников
водоснабжения и на водопроводных сетях, в соответствии с производственной
программой, значение равно 22353, это сумма двух показателей:
- количество отобранных проб воды, подаваемой с источников водоснабжения и
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть-18579;
- количество отобранных проб воды в распределительной водопроводной
сети 3774.
2.пп.4.а-4.д отражают количество сответствующих результатов измерений,
выполненных из отобранных проб (из одной пробы проводится несколько видов
измерений).
3. п.5 отражает общее количество результатов измерения качества воды, не
соответствующих установленным нормативам - значение равно 616, это сумма
двух показателей:
- количество результатов измерений качества воды, в соответствии с
производственной программой контроля, подаваемой с источников водоснабжения
и водопроводных станций в распеделительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным нормативам - | 353;
- количество результатов измерений качества воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям -263.
4. п.5.в отражает несоответствие результата измерения качества воды по хлору
остаточному общему (включая остаточный свободный с учетом раздела 3.таб.3
прим.1 СанПиН 2.1.4.1074-01-при одновременном присутствии в воде свободного
и связанного хлора их общая концентрация не превысила нормативную, и в общей
сумме проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам
значение 12 395 не учитывается).